注射用氯唑西林钠

Zhusheyong Luzuoxilinna

Cloxacillin Sodium for Injection

书页号：中国药典2005年版二部—769

[修订]

氯唑西林聚合物  取装量差异项下的内容物，精密称取适量，照氯唑西林钠项下的方法测定，含氯唑西林聚合物以氯唑西林计，不得过1.0％。

可见异物  取本品，加微粒检查用水制成每1ml中含0.1g的溶液，依法检查（附录IX  H），应符合规定。

不溶性微粒  取本品,按标示量加微粒检查用水制成每1ml中含50mg的溶液，依法检查(附录IX C),标示量为1.0g以下的折算为每1.0g样品中含10μm以上的微粒不得过6000粒，含25μm以上的微粒不得过600粒；标示量为1.0g以上(包括1.0g)每个供试品容器中含10μm以上的微粒不得过6000粒,含25μm以上的微粒不得过600粒。

【规格】  按C19H18ClN3O5S计算  （1）0.5g  （2）1.0g