[修订]

注射用盐酸甲氯芬酯

Zhusheyong Yansuan Jialüfenzhi

Meclofenoxate Hydrochloride for Injection

书页号：2005年版二部－482

[修订]

“本品为盐酸甲氯芬酯的无菌粉末或结晶性粉末”改为“本品为盐酸甲氯芬酯的无菌粉末或结晶性粉末或无菌冻干制品”。

【性状】本品为白色结晶或结晶性粉末，或为白色或类白色疏松块状物或粉末。

【鉴别】（1）照盐酸甲氯芬酯项下的鉴别（1）、（2）、（4）项试验，显相同反应。

【检查】无菌  取本品，分别用0.9%无菌氯化钠溶液适量使溶解，用封闭式薄膜过滤器（三联）全部过滤（每膜过滤量≤2.5g盐酸甲氯芬酯），以0.1％蛋白胨水溶液900 ml作为冲洗液，分3次冲洗，每次每筒100ml，依法检查（附录Ⅺ H薄膜过滤法），应符合规定。

[增订]

【鉴别】（4）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】酸度 取本品加水制成每1ml中含盐酸甲氯芬酯10mg的溶液，依法测定，pH值应为3.5～4.5（附录VI H）。

有关物质 临用新制。取装量差异项下的内容物，精密称取适量（约相当于盐酸甲氯芬酯50mg），置50ml量瓶中，加溶剂[水（磷酸调pH值至2.5）-乙腈（40:60）]适量，振摇使盐酸甲氯芬酯溶解，加溶剂稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。精密量取供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，加溶剂稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液10μl 注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使盐酸甲氯芬酯的峰高约为满量程的20%，再精密量取供试品溶液和对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍，供试品溶液色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。

细菌内毒素 取本品，依法检查（附录XI E），每1mg盐酸甲氯芬酯中含内毒素的量应小于1.0EU。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.05mol/L辛烷磺酸钠溶液（用磷酸调节pH值至2.5）-乙腈（65:35）为流动相，检测波长为225nm。取盐酸甲氯芬酯对照品约10mg，置10ml量瓶中，加水4ml溶解，置水浴加热5分钟，加乙腈稀释至刻度，摇匀，取10µl注入液相色谱仪，盐酸甲氯芬酯与水解产物（相对保留时间约为0.6）分离度不小于6.0。

测定法 取装量差异项下的内容物，混合均匀，精密称取适量（约相当于盐酸甲氯芬酯50mg），置50ml量瓶中，加溶剂[水（磷酸调pH值至2.5）-乙腈（40:60）]适量，振摇使盐酸甲氯芬酯溶解，加溶剂稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置50ml量瓶中，加溶剂稀释至刻度，摇匀，精密量取10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图，另取盐酸甲氯芬酯对照品适量，精密称定，加溶剂溶解并定量稀释成每1ml中含盐酸甲氯芬酯0.1mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

【增订】（4）0.2g