注射用硫酸普拉睾酮钠

Zhusheyong Liusuan Pulagaotongna

Sodium Prasterone Sulfate for Injection

[修订]

【检查】干燥失重　取本品，以五氧化二磷为干燥剂，在60℃减压干燥至恒重，减失重量不得过9.3%（附录Ⅷ L）。

有关物质  取本品1瓶，加流动相20ml使溶解，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；另取甘氨酸50mg，置10ml量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，作为空白辅料溶液(冻干品)。照含量测定项下的色谱条件，精密量取对照溶液10μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分峰高约为满量程的10%，再精密量取供试品溶液、对照溶液和空白辅料溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，扣除空白辅料峰外（冻干品)，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）。

无菌   取本品，加0.1%无菌蛋白胨水制成每1ml中含供试品20mg的供试液，经薄膜过滤法处理，用0.1%无菌蛋白胨水分次冲洗（每膜不少于300ml），以金黄色葡萄球菌为阳性对照菌，依法检查（附录XI  H），应符合规定。

【含量测定】　取本品5瓶内容物，加水溶解并完全转移至100ml量瓶中，摇匀。精密量取5ml，置50ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液，照硫酸普拉睾酮钠项下的方法，自“精密量取10μl注入液相色谱仪”起，依法测定，即得。