注射用阿魏酸钠

Zhusheyong Aweisuanna

Sodium Ferulate for Injection

书页号：2005年版二部-302

[增订]

【检查】有关物质 取本品，用流动相溶解并制成每1ml中约含0.7mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。 照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定， 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以水-甲醇-醋酸(69:30:1.5)为流动相；检测波长为322nm，理论板数按阿魏酸钠峰计算不低于2000。取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2.5倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。

[修订]

【含量测定】 “避光操作。取装量差异项下的内容物约0.15g，……”修订为“取装量差异项下的内容物约0.15g，……”