泮托拉唑钠

Pantuolazuona

Pantoprazole Sodium

书页号：2005年版二部－367

[修订]

【检查】

有关物质  取本品，加溶剂（0.001mol/L氢氧化钠溶液：乙腈=1：1）溶解并制成每1ml中约含0.4mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加上述溶剂稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)试验。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.01mol/L磷酸氢二钾溶液(用磷酸调节pH值至7.0)为流动相A，乙腈为流动相B，进行如下梯度洗脱：

时间（分钟）    A%(V/V)        B%(V/V)

0              90              10

30              60              40

45              15              85

检测波长为289nm；柱温为40℃。理论板数按泮托拉唑峰计算不低于2500。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20％，再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分保留时间的3倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的3/10（0.3%）；各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的4/5(供注射用)（0.8%）或不得大于对照溶液主峰面积（供口服用）（1.0%）。

重金属   取供试品0.5 g，置铂金坩埚中,缓缓炽灼至完全炭化(约4小时),放冷，加硫酸1.2～1.5ml使恰湿润，低温加热至硫酸蒸气除尽后，加硝酸0.5ml,蒸干，在500～600℃ 炽灼使完全灰化, 放冷, 自“加盐酸2ml”起,依法检查(附录Ⅷ H 第二法)，含重金属不得过百万分之二十。

【含量测定】  照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.01mol/L磷酸氢二钾溶液(用磷酸调节pH值至7.0)-乙腈(65:35)为流动相，检测波长为289nm；理论板数按泮托拉唑峰计算不低于2500。

测定法   取本品适量，精密称定，加溶剂（0.001mol/L氢氧化钠溶液：乙腈=1：1）溶解并定量稀释制成每1ml中约含35μg的溶液，精密量取20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取泮托拉唑钠对照品，精密称定，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

【制剂】 （1）注射用泮托拉唑钠   （2）泮托拉唑钠肠溶胶囊