泼尼松

Ponisong

Prednisone

书页号：2005年版二部－368

[删去]

【性状】 熔点  本品的熔点（附录Ⅵ C）为225 ～231 ℃（测定时将毛细管于220 ℃放入），熔融时同时分解。

[增订]

【鉴别】 （3）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

[修订]

【检查】 有关物质  取本品适量，精密称定，用流动相溶解并稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液，作为供试品溶液。另取可的松对照品适量，精密称定，用流动相溶解并稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液，作为可的松对照品溶液。精密量取供试品溶液与可的松对照品溶液各1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为混合对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，量取混合对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使泼尼松色谱峰的峰高约为满量程的20%；再精密量取供试品溶液与混合对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2.5倍。供试品溶液色谱图中如有与混合对照溶液中可的松相应的色谱峰，按外标法的峰面积计算，含量不得过0.5%；其他单个杂质峰面积不得大于混合对照溶液泼尼松峰面积的 0.5倍（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于混合对照溶液泼尼松峰面积的1.5倍（1.5%）（供试品溶液中任何小于混合对照溶液主峰面积0.01倍的色谱峰可忽略不计）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录VD）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈—水（24：76）为流动相；检测波长为240nm。量取有关物质项下混合对照溶液20μl注入液相色谱仪，泼尼松峰与可的松峰的分离度应大于3.4。

测定法  取本品适量，精密称定，用流动相溶解并稀释制成每1ml中约含0.05mg的溶液，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取泼尼松对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。