[修订]                    洛莫司汀

Luomositing

Lomustine

[修订]

第1行“按干燥品计算，含C9H16ClN3O2应为97.0%~103.0%”改为“按干燥品计算，含C9H16ClN3O2应为98.5%~101.5%”。

【性状】本品为淡黄色结晶或结晶性粉末；无臭。

【鉴别】（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】 有关物质 避光操作。取本品，加甲醇溶解并稀释制成每1ml中约10mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%~25%；精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，除溶剂峰外，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液的主峰面积（1.0%）。

【含量测定】避光操作。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水（70∶30）为流动相，检测波长为230nm。理论板数按洛莫司汀峰计算不低于3000。

测定法  取本品适量，精密称定，加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液，精密量取20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取洛莫司汀对照品适量，精密称定，用流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。