浓过氧化氢溶液

Nong Guoyanghuaqing Rongye

Strong Hydrogen Peroxide Solution

[修订]

【检查】 酸度 取本品10g，加水至100ml，加酚酞指示液数滴，用氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）滴定至淡红色。消耗氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）不得过1.0ml。

[增订]

【检查】稳定剂  取本品100ml，加三氯甲烷－乙醚（3：2）的混合液提取3次（第1次50ml，第2、3次25ml），合并提取液在室温下除去溶剂，残渣在干燥器中干燥2小时，遗留残渣不得过50mg(0.05％)。