炔雌醇

Quecichun

Ethinylestradiol

书页号：2005年版二部－359

[修订]

【检查】  有关物质  取含量测定项下供试品溶液作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl 注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约达满量程。精密量取供试品溶液 与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2.5倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的1.5倍 。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈－水(45:55)为流动相；检测波长为280nm。取雌二醇对照品10mg，置50ml量瓶中，精密加入供试品溶液10ml，加流动相稀释至刻度；精密量取1ml，置10ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图。雌二醇峰与炔雌醇峰的分离度应大于3.5，理论板数按炔雌醇峰计算不低于1000。

测定法  取本品适量，精密称定，加流动相稀释制成每1ml中含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取炔雌醇对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。