特非那定片

Tefeinading Pian

Terfenadine Tablets

本品含特非那定(C32H41NO2)应为标示量的90.0％～110.0％。

【性状】本品为白色片。

【鉴别】取本品细粉适量（约相当于特非那定60mg），照特非那定鉴别项下的（1）和（2）项试验，显相同的反应。

【检查】  溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录ⅩC 第二法），以盐酸溶液（9→1000）900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量，滤过，取续滤液作为供试品溶液。另取特非那定对照品适量，精密称定，加冰醋酸适量（不多于5ml），超声使溶解，用盐酸溶液（9→1000）定量稀释制成每1ml中约含65μg的溶液，作为对照品溶液。精密量取供试品溶液20μl，注入液相色谱仪，照含量测定项下色谱条件，记录色谱图，按外标法以峰面积计算出每片的溶出量。限度为标示量的70％，应符合规定。

其他  应符合片剂项下有关各项规定。（附录I A）

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件及系统适应性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇－磷酸盐缓冲液（取磷酸3.5ml，加水450ml混合后加三乙胺11ml混匀，用三乙胺或磷酸调解PH值至7.0，再用水稀释到500ml，混匀即得）（80：20）为流动相；检测波长为235nm。理论板数按特非那定峰计算，应不低于1500。

测定法  取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于特非那定60mg），置100ml量瓶中，加流动相80ml，超声15至20分钟，放冷至室温，用流动相稀释至刻度，混匀，滤过，精密量取续滤液20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取特非那定对照品适量，精密称定，加流动相适量，超声使溶解，并定量稀释制成每1ml中约含0.6mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】  同特非那定。

【规格】  60mg

【贮藏】  遮光，密封保存。