环扁桃酯

Huanbiantaozhi

Cyclandelate

书页号：2005年版二部－307

[删去]

【鉴别】(1) 取本品约0.5g，加氢氧化钠试液5ml ，煮沸2 分钟，有樟脑样特臭；放冷，滤过，取滤液2ml，加稀硫酸调节pH值至4，再加高锰酸钾试液1ml ，振摇后，产生苯甲醛的臭味。

(2) 取鉴别(1) 项下的滤液，加硫酸铜试液1 滴，振摇，溶液变为蓝色，放置后颜色变深。

【检查】 酮酯 取鉴别(3) 项下的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在254nm与264nm的波长处的吸收度比值应为1.00～1.17。

[增订]

【检查】有关物质  取本品适量，精密称定，加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，加流动相稀释制成每1ml中约含30μg的溶液，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20～40%，再精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（3.0%）。

环己烷  取本品约0.5g，精密称定，置20ml顶空瓶中，精密加入N,N-二甲基甲酰胺10ml使溶解，密封瓶口，作为供试品溶液。精密称取环己烷适量，加N,N-二甲基甲酰胺溶解并制成每1ml中约含环己烷0.19mg的溶液。精密量取10ml，置顶空瓶中，密封瓶口，作为对照品溶液。照残留溶剂测定法(附录Ⅷ P)测定，以（6%）氰丙基-（94%）甲基聚硅氧烷为固定液（或固定液极性相近）的毛细管柱为色谱柱，柱温采用程序升温：初始温度为40℃，保持5分钟后，以每分钟45℃升至150℃，保持3分钟。检测器为氢火焰离子化检测器（FID），检测器温度为250℃；进样口温度为200℃；载气为氮气。顶空进样，顶空瓶平衡温度为80℃，平衡时间为30分钟。取对照品溶液顶空进样，分离度应符合要求。分别取供试品溶液与对照品溶液顶空进样，记录色谱图，按外标法以峰面积计算，应符合规定。

炽灼残渣  取本 品1.0g，依法检查(附录Ⅷ N)，遗留残渣不得过0.1％。

重金属  取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查(附录Ⅷ H第二法)，含重金属不得过百万分之二十。

[修订]

【含量测定】“取本品约1.5g，精密称定，置锥形瓶中，精密加乙醇制氢氧化钾滴定液(0.5mol/L)25ml，在水浴上加热回流30分钟，放冷，用新沸过的冷水淋洗冷凝管，洗液并入锥形瓶中，加酚酞指示液数滴，用硫酸滴定液(0.25mol/L) 滴定，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml乙醇制氢氧化钾滴定液(0.5mol/L)相当于138.2mg的C17H24O3。”

修订为“ 照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水（4∶1)为流动相；检测波长为228nm。取环扁桃酯对照品与邻苯二甲酸二环己酯各0.1g,加乙腈溶解分别制成每1ml中含1mg的溶液。取上述两种溶液适量,加流动相稀释制成每1ml中含0.2mg的混合溶液。取 10μl注入液相色谱仪，记录色谱图。理论板数按环扁桃酯计算应不低于3000，环扁桃酯与邻苯二甲酸二环己酯的分离度应不小于7。

测定法  取本品适量，精密称定，加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含200μg 的溶液，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取环扁桃酯对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。”