琥乙红霉素

Huyihongmeisu

Erythromycin Ethylsuccinate

书页号：中国药典2005年版二部—677

[修订]

【检查】  有关物质  取本品,加丙酮制成每1ml中含4mg的溶液作为供试品溶液;取红霉素标准品,加丙酮制成每1ml中含0.2mg的溶液作为对照溶液。照薄层色谱法(附录XXX)试验,吸取上述两种溶液各10µl,分别点于同一硅胶G薄层板上, 展开前预饱和20分钟，以三氯甲烷-乙醇-15%醋酸铵溶液(85:15:1)为展开剂,临用时调pH值至7.0, 置分液漏斗中，振摇静置取下层作为展开剂。在空气中干燥,喷以显色液(取对甲氧基苯甲醛0.5ml,加冰醋酸10ml、甲醇85ml、硫酸5ml,混合,即得),置110℃加热至出现斑点。供试品溶液所显斑点的颜色与对照溶液所显相应位置的斑点颜色比较，不得更深。

【含量测定】 精密称取本品适量,加乙醇(按琥乙红霉素每10mg加乙醇4ml)溶解后,用磷酸盐缓冲液(pH7.8)制成每1ml中约含500单位的溶液,室温放置16小时或40℃放置6小时,使水解完全;另取红霉标准品约25mg,精密称定,加乙醇12.5ml使溶解后, 用磷酸盐缓冲液(pH7.8)制成每1ml中含500单位的溶液,照抗生素微生物检定法红霉素项下(附录附录Ⅺ A 管碟法或浊度法)测定。1000红霉素单位相当于1mg的C37H67NO13。