甘油磷酸钠

Ganyou Linsuanna

Sodium Glycerophosphate

书页号：2005年版二部－69

[修订]

“本品为α-甘油磷酸钠与β-甘油磷酸钠的混合物，含C3H7Na2O6P应为67.0％～71.0 ％。”改为“本品为α-甘油磷酸钠与β-甘油磷酸钠的混合物，按干燥品计算，含C3H7Na2O6P应为98.0％～102.0％。”

【检查】  碱度  取本品1.0g，加水30ml溶解后，加酚酞指示液4滴，用盐酸滴定液(0.1mol/L)滴定至溶液无色，消耗的盐酸滴定液(0.1mol/L)不得过1.0ml。

游离甘油与乙醇中可溶物  取本品1.0g，加无水乙醇25ml，搅拌10分钟，滤过，滤渣用乙醇5ml 洗涤，合并滤液与洗液，在水浴上蒸干，在70℃干燥1小时，残渣不得过10mg。

【含量测定】  取本品0.20g，精密称定，加水30ml溶解，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用硫酸滴定液(0.05mol/L) 滴定，自消耗的硫酸滴定液(0.05mol/L)ml数中，减去同等量供试品在检查碱度项下所消耗的盐酸滴定液(0.1mol/L)ml数，即得。每1ml硫酸滴定液(0.05mol/L) 相当于21.6mg 的C3H7Na2O6P。