新增品种

生长抑素

Shengzhangyisu

Somatostatin

H-Ala-Gly-Cys-Lys-Asn-Phe-Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys-OH

C76H104N18O19S2   1637.89

本品为人工合成的环状十四肽。按无水、无醋酸物计算，含C76H104N18O19S2应为95.0％～103.0％。

【性状】  本品为白色或类白色粉末。

本品在水中易溶，在二氯甲烷中几乎不溶，在1%醋酸溶液中易溶。

比旋度  取本品，精密称定，加1％醋酸溶液溶解并定量稀释制成每1ml中约含2mg的溶液，依法测定（附录Ⅵ E），按无水、无醋酸物计算，比旋度为-37º至-47º。

【鉴别】  （1）取本品与生长抑素对照品适量，分别加水制成每1ml中含1mg的溶液。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，吸取上述两种溶液各10μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以冰醋酸-吡啶-水-正丁醇（10：15：20：45）为展开剂，展开后，用热风吹干，喷以0.1％茚三酮乙醇溶液，115℃烘干5分钟。供试品溶液所显主斑点的颜色和位置应与对照品溶液所显主斑点相同。

（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】  酸度  取本品10mg，加水10ml溶解后，依法测定（附录Ⅵ H），pH值应为4.5～6.5。

吸光度  取本品，用0.9％氯化钠溶液溶解并稀释制成每1ml中含0.05mg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在280nm波长处的吸光度不得大于0.20。

有关物质  取本品，用水制成每1ml中含0.5mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取2ml，置100ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录ⅤD）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以磷酸溶液（取磷酸11ml，加水800ml，用三乙胺调节pH值至2.3，加水稀释至1000ml）为流动相A，乙腈为流动相B，流速为每分钟1.5ml，进行梯度洗脱，检测波长为215nm。理论板数按生长抑素峰计不低于1500。梯度洗脱程序如下：

| 时间（分钟） | 流动相A(％) | 流动相B(％) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 79 | 21 |
| 18 | 60 | 40 |
| 20 | 60 | 40 |
| 21 | 79 | 21 |
| 26 | 79 | 21 |

取对照溶液50μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰高约为满量程的10％～20％，精密量取供试品溶液和对照溶液各50μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图，供试品溶液的色谱图中，除溶剂峰外，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2（1.0％），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（2.0％）。

氨基酸比值  取本品，加6mol/L盐酸溶液，于110℃水解24小时后，用氨基酸分析仪或适宜的高效液相色谱仪测定，以峰面积计算各种氨基酸的含量，以门冬氨酸、丙氨酸、赖氨酸、甘氨酸和苯丙氨酸摩尔数总量的八分之一作为基数，计算各种氨基酸的相对比例，其数值应在下列范围之内：门冬氨酸0.90～1.10，甘氨酸0.90～1.10，丙氨酸0.90～1.10，苯丙氨酸2.7～3.3，丝氨酸0.7～1.05，苏氨酸1.4～2.1，半胱氨酸1.4～2.1，赖氨酸1.8～2.2。不得检出其他氨基酸。

醋酸  取本品15mg，精密称定，置10ml量瓶中，加稀释液〔流动相A-流动相B（95：5）〕溶解并稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；另取冰醋酸适量，精密称定，加稀释液定量稀释制成每1ml中约含0.2mg的溶液，作为对照品溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以磷酸溶液（取磷酸0.7ml，加水1000ml，用氢氧化钠试液调节pH值至3.0）为流动相A，甲醇为流动相B，进行梯度洗脱，检测波长为210nm。理论板数按醋酸峰计不低于2000。梯度洗脱程序如下：

| 时间（分钟） | 流动相A(％) | 流动相B(％) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 95 | 5 |
| 5 | 95 | 5 |
| 10 | 50 | 50 |
| 20 | 50 | 50 |
| 22 | 95 | 5 |
| 30 | 95 | 5 |

精密量取供试品溶液和对照品溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图，按外标法以峰面积计算，含醋酸应为3.0％～15.0％。

水分  取本品，照水分测定法（附录Ⅷ M第一法）测定，含水分不得过8.0％。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录Ⅺ E），每1mg生长抑素中含细菌内毒素的量应小于10EU。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以磷酸溶液（取磷酸11ml，加水800ml，用三乙胺调pH值至2.3，用水稀释至1000ml）-乙腈（75：25）为流动相；流速为每分钟1.5ml；检测波长为215nm。理论板数按生长抑素峰计算不低于1500。

测定法  取本品适量，精密称定，加水溶解并定量稀释制成每1ml中含0.1mg的溶液，作为供试品溶液，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取生长抑素对照品适量，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】  垂体激素释放抑制类药。

【贮藏】  遮光，密封，在冷处保存。

【制剂】  注射用生长抑素