甲睾酮

Jia Gaotong

Methyltestosterone

书页号：2005年版二部－129

[修订]

【检查】 有关物质  取本品，用甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.6mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取2ml，置100ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的25%。精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，不得多于3个，单个杂质峰的峰面积不得大于对照溶液主峰峰面积的1/2，各杂质峰峰面积的和不得大于对照溶液主峰峰面积的3/4（面积为对照品溶液主峰面积1/40以下的杂质峰忽略不计，溶剂峰除外）。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水（72∶28）为流动相；检测波长为241nm。取甲睾酮对照品与睾酮适量，用甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中分别约含0.1mg的溶液，作为系统适用性试验溶液，量取10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图，理论板数按甲睾酮峰计算不低于1500，甲睾酮峰与睾酮峰的分离度应符合要求。

测定法  取本品约10mg，精密称定，置100ml量瓶中，以甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀；精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取甲睾酮对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。