甲砜霉素胶囊

Jiafengmeisu Jiaonang

Thiamphenicol Capsules

书页号：中国药典2005年版二部—117

[修订]

【检查】  溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C第一法）测定，以水900ml为溶出介质（规格0.125g，溶出介质量为600ml），转速为每分钟100转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量，滤过，取续滤液适量，作为供试品溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在266nm的波长处测定吸光度；另取甲砜霉素对照品适量，精密称定，加水溶解并定量稀释成每1ml中约含0.28mg（规格：0.125g，约含0.21mg）的溶液，同法测定。计算每粒的溶出量。限度为标示量的75%，应符合规定。

【规格】  按C12H15Cl2NO5S计算  （1）0.25g  （2）0.125g