甲砜霉素

Jiafengmeisu

Thiamphenicol

书页号：中国药典2005年版二部—116

[修订]

【鉴别】  (1)取本品与甲砜霉素对照品适量，分别加甲醇溶解并制成每1ml中约含10mg的溶液，照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，吸取上述两种溶液各5μl，分别点于同一硅胶GF254 薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇(97∶3) 为展开剂，展开，晾干，置紫外光灯(254nm) 下检视。供试品溶液所显主斑点的颜色与位置应与对照品溶液所显主斑点的颜色与位置相同。

[增订]

【性状】 吸收系数  取本品，精密称定，加水溶解（约40℃加热助溶）并稀释制成每1ml中约含0.2mg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），分别在266nm和273nm的波长处测定吸光 度，吸收系数（E1cm1%）分别为25～28和21.5～23.5；精密量取上述供试品溶液适量，加水稀释制成每1ml中约含10μg的溶液，在224nm 的波长处测定吸光度，吸收系数（E1cm1%）为370～400。