甲硝唑胶囊

Jiaxiaozuo Jiaonang

Metronidazole Capsules

[修订]

本品含甲硝唑(C6H9N3O3)应为标示量的93.0％～107.0％。

【含量测定】   照高效液相色谱法(附录V D)测定。

色谱条件与系统适用性试验	用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇－水(20:80)为流动相；检测波长为320nm。理论板数按甲硝唑峰计算不低于2000。

测定法	取装量差异项下的内容物，混合均匀，精密称取适量(约相当于甲硝唑0.25g)，置50ml量瓶中，加50%甲醇适量，振摇使甲硝唑溶解，加50%甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另精密称取甲硝唑对照品适量，用流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.25mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【鉴别】 (3) 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】  溶出度   取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ  C第一法），以盐酸溶液（9→1000）900ml为溶出介质，转速为每分钟100转，依法操作，经30分钟时，取溶液，滤过，精密量取续滤液3ml，置50ml量瓶中，用溶出介质稀释至刻度，摇匀，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在277nm的波长处测定吸光度，按C6H9N3O3的吸收系数（E\s\up 6( 1%) ）为377计算每粒的溶出量。限度为标示量的70％，应符合规定。

[删除]

【鉴别】 (3) 取含量测定项下的溶液，照紫外-可见分光光度法(附录Ⅳ Ａ)测定，在277nm的波长处有最大吸收，在241nm的波长处有最小吸收。