[修订]

甲磺酸培氟沙星注射液

Jiahuangsuan Peifushaxing Zhusheye

Pefloxacin Mesylate Injection

书页号：2005年版二部－131

[修订]

【性状】 本品为无色至微黄色或微黄绿色的澄明液体。

【检查】颜色   取本品，与黄色或黄绿色5号标准比色液（附录Ⅸ   A第一法）比较，不得更深。

有关物质    精密量取本品适量，加流动相稀释制成每1ml中约含培氟沙星0.2mg的溶液 ，作为供试品溶液 ；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照甲磺酸培氟沙星项下的方法测定，供试品溶液的色谱图中如有杂质峰,单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2(0.5%),各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积(1.0%)。

细菌内毒素    取本品，依法检查（附录Ⅺ   E），每1mg培氟沙星中含内毒素的量应小于0.75EU。

无菌  取本品，转移至不少于150ml 0.1%蛋白胨水溶液中,薄膜过滤后, 真菌培养管直接加入适宜的培养基；好氧菌、厌氧菌培养管及阳性对照管每膜采用不少于200ml的冲洗液冲洗后，再加入适宜的培养基,同时在两管培养基中分别加入0.5mol/L 硫酸锰溶液3ml,以大肠埃希菌作为阳性对照菌，依法检查(附录Ⅺ H),应符合规定。

【含量测定】精密量取本品适量，加流动相定量稀释制成每1ml中约含培氟沙星20μg的溶液，照甲磺酸培氟沙星项下的方法测定，即得。