[修订]

甲磺酸培氟沙星

Jiahuangsuan Peifushaxing

Pefloxacin Mesylate

书页号：2005年版二部－130

[修订]

【检查】溶液的澄清度与颜色    取本品5份，各0.58g，分别加水10ml使溶解，溶液应澄清无色；如显浑浊，与1号浊度标准液（附录Ⅸ   B）比较，均不得更浓；如显色，与黄绿色5号标准比色液（附录Ⅸ   A第一法）比较，均不得更深（供注射用）。

有关物质    取本品适量，用流动相溶解并稀释制成每1ml中约含培氟沙星0.2mg的溶液 ，作为供试品溶液 ；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%～25%，精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰,单个杂质峰面积不得大于对照溶液峰面积的1/2,各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。

重金属    取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查（附录Ⅷ   H第二法），含重金属不得过百万分之十。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验   用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以0.04mol/L磷酸二氢钾溶液-0.05mol/L四丁基溴化铵溶液-乙腈（80∶8∶9）（用磷酸调节pH值至4.0）为流动相;流速为1ml/min；柱温40℃；检测波长为273nm。取培氟沙星对照品及诺氟沙星对照品各适量，用流动相溶解并稀释制成每1ml中含培氟沙星和诺氟沙星各约20µg的混合溶液，取20μl注入液相色谱仪，出峰顺序依次为诺氟沙星、培氟沙星，，培氟沙星峰的保留时间约为15分钟，诺氟沙星峰与培氟沙星峰的分离度应不小于6.0,培氟沙星峰与相邻峰间的分离度应符合规定。

测定法   取本品适量，精密称定，用水溶解并定量稀释制成每1m中约含培氟沙星20μg的溶液，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取培氟沙星对照品，同法测定，按外标法以峰面积计算出供试品中C17H20FN3O3的含量。