甲芬那酸片

Jiafennasuan Pian

Mefenamic Acid Tablets

修订：

【鉴别】 (3) 取本品的细粉适量（约相当于甲芬那酸25mg），  加1mol/L盐酸溶液-甲醇(1: 99) 混合液100ml，超声使甲芬那酸溶解，滤过，取续滤液适量，加上述混合液稀释成每 1ml中含甲芬那酸20μg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定；在279nm与350nm的波长处有最大吸收。

增订：

(4) 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

(5) 取本品的细粉适量（约相当于甲芬那酸0.25g），用乙醚提取2次，每次30ml，滤过，合并提取液，加水10ml振摇洗涤，弃去水洗液，乙醚液置水浴上蒸干，残渣105℃干燥，加少量无水乙醇溶解，置水浴上蒸干，照甲芬那酸项下的鉴别(5)项试验，显相同的结果。

以上鉴别试验可选做（1）、（2）、（3）项或者（4）、（5）项。

修订：

【含量测定】  取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于甲芬那酸0.1g），置100ml量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置25ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，照甲芬那酸项下的的方法测定，即得。