盐酸丁丙诺啡

Yansuan Dingbingnuofei

Buprenorphine Hydrochloride

书页号：中国药典2005版二部-459

［修订］

【检查】 有关物质  取本品适量，精密称定，加流动相溶解并稀释制成每1ml含1mg的溶液作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键和硅胶为填充剂，以甲醇-1%醋酸铵（85:15）为流动相，检测波长为288nm，柱温40℃。理论板数按盐酸丁丙诺啡峰计不低于4000，盐酸丁丙诺啡峰于相邻杂质峰的分离度应符合要求。精密量取对照溶液20µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单一杂质不得大于对照溶液主峰面积的1/2（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）。

【含量测定】 取本品约0.4，精密称定，加冰醋酸40ml和醋酸酐10ml使溶解后，照电位滴定法（中国药典2005年版二部附录Ⅶ A），用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液（0.1mol/L）相当于50.41mg的C29H41NO4•HCl。