盐酸丁咯地尔（征求意见稿）

Yansuan Dingluodi’er

Buflomedil Hydrochloride

C17H25NO4•HCl  343.85

本品为4-(1-吡咯烷基) -1-（2，4，6-三甲氧基苯基）-1-丁酮盐酸盐。按干燥品计算，含C17H25NO4•HCl不得少于98.5%。

【性状】本品为白色或类白色结晶性粉末；无臭，味略苦。

本品在水、甲醇或三氯甲烷中易溶，在乙醇中溶解，在乙醚中几乎不溶。

熔点 本品的熔点（附录Ⅵ C）为194~198℃，熔融时同时分解。

【鉴别】（1）取本品，加水溶解并稀释制成每1ml中约含30μg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在282nm的波长处有最大吸收，在249nm的波长处有最小吸收。

（2）本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集813图）一致。

（3）本品的水溶液应显氯化物的鉴别反应（附录Ⅲ）。

【检查】  酸度   取本品0.2g，加水20ml溶解后，依法测定（附录Ⅵ H），pH值应为4.5～7.0。

溶液的澄清度与颜色  取本品0.2g，加水20ml溶解后，溶液应澄清无色；如显浑浊，与1号浊度标准液（附录Ⅸ B）比较，不得更浓；如显色，与黄色1号标准比色液（附录Ⅸ A第一法）比较，不得更深。

有关物质  取本品，加水溶解并稀释制成每1m1中约含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液1ml，置200ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法(附录Ⅴ D) 测定。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水-冰醋酸-三乙胺(250:300:0.8:1.0）为流动相；检测波长为282nm。取盐酸丁咯地尔对照品及苯甲酸适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中各约含50μg的混合溶液，取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图。盐酸丁咯地尔峰与苯甲酸峰的分离度应不小于4.0。理论板数按盐酸丁咯地尔峰计算应不低于2000。取对照溶液10μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分峰的峰高约为满量程的10%；再精密量取供试品溶液和对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍，供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积均不得大于对照溶液主峰面积的1/2（0.25%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（0.5%）。

干燥失重  取本品，在105℃干燥至恒重，减失重量不得过0.5％（附录Ⅷ L）。

炽灼残渣  取本品1.0g，依法检查（附录Ⅷ N），遗留残渣不得过0.1％。

重金属  取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查（附录Ⅷ H第二法），含重金属不得过百万分之十。

【含量测定】取本品约0.3g，精密称定，加无水冰醋酸15ml与醋酐35ml溶解后，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液（0.1mol/L）相当于34.39mg的C17H25NO4•HCl。

【类别】  α肾上腺素受体阻断剂。

【贮藏】  密闭保存。

【制剂】  (1) 盐酸丁咯地尔片 (2) 盐酸丁咯地尔胶囊  (3)盐酸丁咯地尔注射液  (4)注射用盐酸丁咯地尔