盐酸丙米嗪

Yansuan Bingmiqin

Imipramine Hydrochloride

书页号：中国药典2005版--475

【修订】

【含量测定】  取本品约0.2g，精密称定，加冰醋酸10ml与乙酸酐试液25ml溶解后，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于31.69mg 的C19H24N2·HCl。