盐酸二氢埃托啡

Yansuan Erqing Aituofei

Dihydroetorphine Hydrochloride

，，HCl

C25H35NO4·HCl   450.02

本品为7α-[l-(R)-羟基-1甲基丁基] 6,14-内乙桥四氢东罂粟碱的盐酸盐，按干燥品计算，含C25H35NO4·HCl不得少于97.0%。

【性状】本品为白色结晶性粉末。

本品在甲醇中溶解，在水或乙醇中微溶，在氯仿中几乎不溶。

比旋度  取本品，精密称定，加甲醇溶解并定量稀释成每1ml中含10mg的溶液，依法测定(附录Ⅵ E)，比旋度为-64.5º至-69.0º。

【鉴别】(1)取本品约1mg，加甲醛硫酸试液1滴，即显紫堇色。

(2)取本品约1mg，加稀铁氰化钾试液1滴,即显蓝绿色.

(3)取本品约1mg,置试管中,加枸橼酸醋酐试液2滴，于水浴中加热，显紫红色。

(4)取本品,加水溶解并稀释制成每1ml中含100µg的溶液,照紫外-可见分光光度法(附录Ⅵ A)测定，在286nm的波长处有最大吸收，在258nm波长处有最小吸收。

(5)本品的水溶液显氯化物鉴别反应(附录Ш)。

【检查】溶液的澄清度  取本品10mg，加水10ml溶解后，溶液应澄清。

有关物质  取本品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml置100ml量瓶中，用流动相稀释到刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的10%～20%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分色谱峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，单一杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的二分之一，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。

残留溶剂   照残留溶剂测定法(附录Ⅷ P 第二法)测定。

取本品适量，精密称定，加二甲亚砜溶解并稀释制成每1ml中约含0.05g的供试品溶液；另取苯、甲醇、乙醇和乙醚适量，精密称定，加二甲亚砜定量稀释制成每1ml中含苯0.1µg，甲醇0.15mg，乙醇0.25mg，乙醚0.25mg的对照品溶液。精密量取对照品溶液和供试品溶液各4ml置顶空瓶中，采用6%氰丙苯基－94%二甲基聚硅氧烷为固定液的石英毛细管柱(DB-624，30m×0.53mm×3μm)；进样口温度为200℃，氢火焰离子化检测器温度为250℃；程序升温：初始温度为100℃，保持1分钟，然后以每分钟5℃的速率升温至120℃，保持5分钟，然后以每分钟5℃的速率升温至180℃，保持5分钟；载气为氮气，流速为每分钟1.0ml，分流模式为不分流。顶空进样，顶空瓶平衡温度为100℃，平衡时间为30分钟，进样体积为1.0ml。按外标法以峰面积计算，应符合规定。

干燥失重 取本品，以五氧化二磷为干燥剂，室温条件下减压干燥至恒重，减失重量不得过1.0%(附录Ⅷ L)。

【含量测定】 照高效液相色谱法(附录V D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.02mol/L磷酸二氢钾水溶液（用磷酸调pH3.0±0.1）-甲醇(60:40)为流动相；柱温30℃；检测波长为215nm。理论板数按盐酸二氢埃托啡峰计应不小于2000，二氢埃托啡色谱峰与相邻色谱峰的分离度应符合要求。

测定法  取本品适量，精密称定，加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中含20μg的溶液，精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸二氢埃托啡对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】镇痛药

【贮藏】避光，在阴凉通风处密闭保存

【制剂】盐酸二氢埃托啡舌下片