盐酸二甲双胍片

Yansuan Erjiashuanggua Pian

Metformin Hydrochloride Tablets

书页号：2005年版二部－458

[修订]

【检查】 溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录X C第一法），以水1000ml为溶出介质，转速为每分钟100转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量，滤过，弃去初滤液10ml，精密量取续滤液适量，用水定量稀释制成每1ml中约含5g的溶液，作为供试品溶液；照含量测定项下的方法测定，计算每片的溶出量。限度为标示量的70%，应符合规定。

有关物质　取本品细粉适量（约相当于盐酸二甲双胍500mg），置100ml量瓶中，加流动相适量，超声15分钟使盐酸二甲双胍溶解并用流动相稀释至刻度，摇匀，取续滤液作为供试品溶液；精密量取1ml，置200ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照盐酸二甲双胍有关物质项下的方法检查。供试品溶液的色谱图中如有与双氰胺峰保留时间一致的峰，按外标法以峰面积计算，其含量不得过标示量的0.02%，其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液中盐酸二甲双胍峰面积的1/5（0.1%），其他各杂质峰面积的和不得大于对照溶液中盐酸二甲双胍峰面积1.2倍（0.6%）。

【含量测定】 取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于盐酸二甲双胍100mg），置100ml量瓶中，加水适量，超声15分钟，使盐酸二甲双胍溶解，用水稀释至刻度，摇匀，滤过，弃去初滤液20ml，精密量取续滤液适量，用水定量稀释制成每1ml中约含5g的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录IV A），在233nm的波长处测定吸光度；另取盐酸二甲双胍对照品适量，精密称定，用水溶解并定量稀释制成每1ml中约含5g的溶液，同法测定。计算，即得。