新增品种

盐酸二甲双胍肠溶胶囊

Yansuan Erjiashuanggua Changrong Jiaonang

Metformin Hydrochloride Enteric-coated Capsules

本品含盐酸二甲双胍（C4H11N5·HCl）应为标示量的95.0%～105.0%。

【性状】　本品内容物为白色结晶性粉末或白色至类白色肠溶微丸。

【鉴别】　（1）取本品内容物，研细，称取细粉适量（约相当于盐酸二甲双胍50mg），加水10ml使盐酸二甲双胍溶解，滤过，照盐酸二甲双胍项下鉴别（1）、（3）项试验，显相同反应。

（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】　有关物质　取装量差异检查项下的内容物，研细，精密称取适量（约相当于盐酸二甲双胍250mg），置50ml量瓶中，加0.05%磷酸溶液适量，超声5分钟使溶解，用0.05%磷酸溶液稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液1ml，置25ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，制成每1ml中含0.2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液0.5ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。另取双氰胺对照品适量，加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中含0.08g的溶液，作为双氰胺对照品溶液。除检测波长改为218nm外，照含量测定项下色谱条件进行测定，理论板数按双氰胺峰计算不低于2000。取双氰胺对照品溶液20l注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使双氰胺峰的峰高为满量程的20%～25%，再精密量取供试品溶液、对照溶液与双氰胺对照品溶液各20l，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主峰保留时间的3倍，供试品溶液的色谱图中如有与双氰胺保留时间一致的峰，按外标法以峰面积计算，其含量不得过标示量的0.02%。其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/5（0.1%），其他杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的1.2倍（0.6%）。

释放度  取本品，照释放度测定法[附录X D第二法（1）]采用溶出度测定法第一法装置，以0.1mol/L盐酸溶液750ml为溶剂，转速为每分钟100转，依法操作，经120分钟时，取溶液20ml滤过，弃去初滤液10ml，取续滤液2ml置10ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液（1）。然后在各溶出杯中加入预热至37℃的0.2mol/L磷酸钠溶液250ml，混匀（必要时用2mol/L盐酸溶液或2mol/L氢氧化钠溶液调节溶液的pH值为6.8），继续溶出30分钟（内容物为白色结晶性粉末者适用）或45分钟（内容物为白色至类白色肠溶微丸适用），取溶液20ml滤过，弃去初滤液10ml，精密量取续滤液适量，用流动相定量稀释制成每1ml中含盐酸二甲双胍约20g的溶液，作为供试品溶液（2）。照含量测定项下的色谱条件，分别取供试品溶液（1）或（2）20l注入液相色谱仪，记录色谱图，按外标法以峰面积计算每粒的释放量。酸中释放量不得大于标示量的10%，缓冲液中释放量不得低于标示量的80%，应符合规定。

其他  应符合胶囊剂项下有关的各项规定（附录I E）。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈-0.05% 庚烷磺酸钠溶液（用10%磷酸溶液调节pH值至4.0）（16∶84）为流动相；检测波长为233nm，理论板数按盐酸二甲双胍峰计算不低于2000。

测定法  取装量差异项下的内容物，研细，精密称取适量（约相当于盐酸二甲双胍50mg），置200ml量瓶中，加缓冲液（0.1mol/L盐酸溶液750ml加0.2mol/L磷酸钠溶液250ml，混匀，必要时用2mol/L盐酸溶液或2mol/L氢氧化钠溶液调节溶液的pH值为6.8）100ml，振摇10分钟，使盐酸二甲双胍溶解，用缓冲液稀释至刻度，摇匀，滤过，弃去初滤液20ml，精密量取续滤液适量，用流动相定量稀释制成每1ml中含盐酸二甲双胍约20g的溶液。精密量取20l，注入液相色谱仪，记录色谱图；另精密称取盐酸二甲双胍对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】　降血糖药。

【规格】 （1） 0.25g  （2） 0.5g

【贮藏】　遮光，密封保存。