盐酸伪麻黄碱

Yansuan  Weimahuangjian

Pseudoephedrine Hydrochloride

书页号：中国药典2005版二部-499

［删除］

原标准中【鉴别】（1）

［增订］

【鉴别】（1）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照溶液主峰的保留时间一致。

［修订］

本品为（1R，2S）-2-甲氨基-苯丙烷-1-醇盐酸盐。按干燥品计算，含C10H15NO·HCl应为98.5%～102.0%。

【检查】 有关物质   取本品，加流动相溶解并制成每1ml 中含2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，加流动相稀释制成每1ml中含0.01mg的溶液作为对照溶液；取盐酸麻黄碱对照品10mg ，置100ml量瓶中，加供试品溶液5ml，用流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，作为系统适用性试验溶液。照含量测定项下的色谱条件，取系统适用性试验溶液20μl，注入液相色谱仪，调整检测灵敏度，使两主成分色谱峰的峰高为满量程的50%以上，且两峰的分离度大于2.0；精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至伪麻黄碱峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2倍（1.0%）（小于对照溶液主峰面积1/10的峰可忽略不计）。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用苯基硅烷键合硅胶为填充剂，以1.16%醋酸铵溶液-甲醇（94：6，用醋酸调节pH值至4.0）为流动相，检测波长为257nm。理论板数按盐酸伪麻黄碱峰计算不低于2000。

测定法 取本品适量，精密称定，加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.3mg的溶液，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸伪麻黄碱对照品，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。