盐酸倍他司汀片

Yansuan Beitasiting Pian

Betahistine Hydrochloride Tablets

书页号：2005年版二部－564

[修订]

【鉴别】“取含量测定项下的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在261nm 的波长处有最大吸收。”修订为“取含量均匀度项下的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在261nm 的波长处有最大吸收。”

【检查】含量均匀度“……精密量取续滤液20ml，照含量测定项下的方法，自“置100ml量瓶中”起，依法测定，计算含量，应符合规定（附录Ⅹ E）。”修订为

“……精密量取续滤液20ml，置100ml 量瓶中，加盐酸溶液(9→1000) 稀释至刻度，摇匀，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在261nm 的波长处测定吸光度，按C8H12N2·2HCl的吸收系数（ECombin）为352计算含量，应符合规定（附录Ⅹ E）。”

【含量测定】照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.01mol/L乙酸钠缓冲液（含0.004mol/L庚烷磺酸钠，0.2%三乙胺，用冰醋酸调节pH值至3.3）-甲醇（70∶30）为流动相；检测波长为261nm。理论板数按盐酸倍他司汀峰计算不低于3000。

测定法  取本品20片，除去包衣后，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于盐酸倍他司汀4mg），置100ml量瓶中，加流动相适量，超声处理使溶解，用流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸倍他司汀对照品适量，精密称定，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。