盐酸利多卡因胶浆（Ⅰ）

Yansuan Liduokayin Jiaojiang （Ⅰ）

Lidocaine Hydrochloride Mucilage (Ⅰ)

书页号：中国药典2005版二部-518

［增订］

【鉴别】（3）在含量测定项下的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

（4）取本品适量（约相当于盐酸利多卡因300mg），置分液漏斗中，加水15ml，振摇使溶解，加6mol/L氨溶液4ml，用三氯甲烷提取4次，每次15ml，合并三氯甲烷层，经铺有脱脂棉与无水硫酸钠的滤器滤过，滤液蒸发至干，取残渣，加正己烷使溶解，蒸干后减压干燥24小时，残渣的红外光吸收图谱应与利多卡因对照品的图谱一致（附录Ⅳ C）。

［修订］

【含量测定】 照高效液相色谱法(附录V D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以磷酸盐缓冲液（取1mol/L磷酸二氢钠溶液1.3ml与0.5mol/L磷酸氢二钠溶液32.5ml，加水稀释至1000ml，摇匀）-乙腈（50：50）（用磷酸调节pH值至8.0）为流动相，检测波长为254nm。理论板数按利多卡因峰计算应不低于2000。

测定法  取本品适量（约相当于盐酸利多卡因100mg），精密称定，置50ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取利多卡因对照品适量，精密称定，加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含1.7mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，并乘以1.156，即得。