盐酸去氯羟嗪

Yansuan Quluqiangqin

Decloxizine Hydrochloride

书页号：2005年版二部－469

[修订]

【鉴别】  (1) 取本品约20mg，置干燥试管中，加丙二酸30mg与醋酐0.5ml，加热，即显红棕色。

(2) 取本品，加0.1mol/L盐酸溶液制成每1ml 中约含10μg 的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在225nm 的波长处有最大吸收。

[增订]

【检查】 有关物质 取本品，加流动相制成每1ml中含0.8mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，加流动相稀释成每1ml 中含8μg的溶液，作为对照溶液。照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-水-三乙胺（42：58：0.5）（用磷酸调节p H值至3.0）为流动相，检测波长为225nm，理论板数按盐酸去氯羟嗪峰计算不低于4000，盐酸去氯羟嗪峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求，盐酸去氯羟嗪峰应在13分钟后出峰。取对照溶液10μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20％。精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3.5倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。