盐酸吗啡片

Yansuan Mafei Pian

Morphine Hydrochloride Tablets

书页号：中国药典2005版二部-497

［增订］

【检查】 有关物质  取本品细粉适量（约相当于盐酸吗啡10mg），加流动相20ml，超声使盐酸吗啡溶解，滤过，取续滤液作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为 对照溶液。照盐酸吗啡有关物质项下的方法测定，供试品溶液中如有与伪吗啡峰保留时间一致的色谱峰，其峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/4（0.25%），其他任一杂质峰均不得大于对照溶液主峰面积的1/2（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2倍（2.0%）（小于对照溶液主峰面积1/20的色谱峰忽略不计）。