盐酸吗啡

Yansuan Mafei

Morphine Hydrochloride

书页号：中国药典2005版二部-496

- ［修订］

【检查】有关物质  取本品适量，用流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含盐酸吗啡0.5mg的溶液，作为供试品溶液; 精密量取适量，用流动相稀释制成每1ml中含5µg的溶液作为对照溶液。另取盐酸吗啡对照品适量，加水溶解，制成每1ml中含0.2mg的溶液，量取5ml，加0.4%的三氯化铁溶液1ml，置沸水浴中加热10分钟，放冷；量取该溶液1ml，磷酸可待因对照溶液（取磷酸可待因对照品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含磷酸可待因25µg的溶液）1ml，摇匀，作为系统适用性溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.0025mol/L庚烷磺酸钠的0.01mol/L磷酸二氢钾水溶液(含0.1%三乙胺，用磷酸调pH2.5±0.1)-乙腈（85:15）为流动相；检测波长为210nm；柱温为30℃。取系统适用性溶液20µl注入液相色谱仪，记录色谱图，主要色谱峰的出峰顺序为：吗啡、伪吗啡和可待因。吗啡色谱峰的保留时间约为7~8分钟，伪吗啡峰相对于吗啡峰的相对保留时间约为1.2~1.5，伪吗啡相对于吗啡的响应值约为0.5；可待因峰相对于吗啡峰的相对保留时间约为2.0~2.3；各色谱峰之间的分离度应符合要求。取对照溶液20µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的 20%。再精密量取对照溶液和供试品溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分色谱峰保留时间的4倍。除溶剂峰外，供试品溶液中如有与伪吗啡峰保留时间一致的色谱峰，其峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/5（0.2%），可待因和其他任一杂质峰均不得大于对照溶液主峰面积的1/4（0.25%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）（小于对照溶液主峰面积1/20的色谱峰忽略不计）。

［删除］

原标准中【检查】项下 其他生物碱