盐酸哌唑嗪片

Yansuan Paizuoqin Pian

Prazosin Hydrochloride Tablets

书页号：2005年版二部－543

[修订]

【检查】含量均匀度　取本品1片，置50ml量瓶中，加甲醇-水-冰醋酸（96：2：2）适量，超声使盐酸哌唑嗪溶解，放冷，加甲醇-水-冰醋酸（96：2：2）稀释至刻度，摇匀，离心，取上清液作为供试品溶液。另精密称取盐酸哌唑嗪对照品适量，加甲醇-水-冰醋酸（96：2：2）溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.01mg（0.5mg规格）或0.02mg（1mg规格）或0.04mg（2mg规格）的溶液，作为对照品溶液。照含量测定项下的方法测定，应符合规定（附录Ⅹ E）。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用硅胶为填充剂，以0.01%二乙胺甲醇溶液-水-冰醋酸（96：2：2）为流动相，检测波长为254nm。理论板数按哌唑嗪峰计算应不低于2000。

测定法  取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于盐酸哌唑嗪2mg），置100ml量瓶中，加甲醇-水-冰醋酸（96：2：2）适量，超声使盐酸哌唑嗪溶解，放冷，加甲醇-水-冰醋酸（96：2：2）稀释至刻度，摇匀，离心，精密量取上清液20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另精密称取盐酸哌唑嗪对照品适量，加甲醇-水-冰醋酸（96：2：2）溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.02mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。