盐酸土霉素

Yansuan Tumeisu

Oxytetracycline Hydrochloride

书页号     中国药典2005年版二部p462

[修订]

【性状】  本品为黄色结晶性粉末；无臭，味微苦；有引湿性；在日光下颜色变暗，在碱溶液中易破坏失效。

本品在水中易溶，在甲醇或乙醇中略溶，在三氯甲烷或乙醚中不溶。

【鉴别】

(2)取本品与土霉素对照品，分别用甲醇制成每1ml中约含1mg的溶液，作为供试品溶液与对照品溶液；另取土霉素与盐酸四环素对照品，用甲醇制成每1ml中各约含1mg的混合溶液，照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，吸取上述三种溶液各1μl，分别点于同一薄层板①上，以乙酸乙酯－三氯甲烷－丙酮(2:2:1)溶液200ml中加4%乙二胺四醋酸二钠溶液(pH7.0)5ml作为展开剂，展开，晾干，用氨蒸气熏后，置紫外光灯(365nm)下检视，混合溶液应显示两个完全分离的斑点，供试品溶液所显主斑点的荧光强度和位置应与对照品溶液的主斑点相同。

删去 “鉴别(4)”

【检查】

有关物质  取本品适量，精密称定，用0.01mol/L盐酸溶液溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液,作为供试品溶液；精密量取2ml，置100ml量瓶中，用0.01mol/L盐酸溶液稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%，精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的4倍，供试品溶液色谱图中如有杂质峰，2-乙酰-2-去酰胺土霉素的峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1.5倍（3.0%），其他各杂质峰峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（2.0%）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ  D）测定。

色谱条件与系统适用性试验    用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；醋酸铵溶液[0.25mol/L醋酸铵溶液－0.05mol/L乙二胺四醋酸二钠溶液－三乙胺（100:10:1），用醋酸调节pH值至7.5]-乙腈（88：12）为流动相；流速为每分钟1.0ml；检测波长为280nm。取4-差向四环素对照品适量，用0.01mol/L盐酸溶液溶解并稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液；取土霉素对照品（含2-乙酰-2-去酰胺土霉素%）适量，加少量0.1mol/L盐酸溶液溶解，用水稀释制成每1ml中约含土霉素0.5mg的溶液，取上述两种溶液（1：24）混合制成每1ml中约含4-差向四环素20μg和土霉素480μg的混合溶液作为分离度试验用溶液。取该溶液10μl注入液相色谱仪，记录色谱图，出峰顺序为：4-差向四环素峰（与土霉素峰相对保留时间约为0.9）、土霉素峰、2-乙酰-2-去酰胺土霉素峰（与土霉素峰相对保留时间约为1.1）。4-差向四环素峰与土霉素峰分离度应不小于2.0，土霉素峰与2-乙酰-2-去酰胺土霉素峰的分离度应不小于2.5。

测定法  取本品约25mg，精密称定，置50ml量瓶中，用0.01mol/L盐酸溶液溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，用0.01mol/L盐酸溶液稀释至刻度，摇匀，精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取土霉素对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算出供试品中C22H24N2O9的含量。

①薄层板的制备  取硅藻土适量，以用浓氨水调节pH值至7.0的4%乙二胺四醋酸二钠溶液-甘油（95：5）为黏合剂，将干燥硅藻土-黏合剂（1g：3ml）混合调成糊状后，涂布成厚度约为0.4mm的薄层板，在室温下放置干燥，在105℃干燥1小时后，备用。