盐酸多塞平片

Yansuan Duosaiping pian

Doxepin Hydrochloride Tablets

书页号：中国药典2005版二部-506

［修订］

【鉴别】 （1）取本品含量测定项下的细粉适量， 用 0.01mol/L盐酸的甲醇溶液溶解并稀释成每1ml中约含0.05mg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在297nm的波长处有最大吸收。

（3）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液两个主峰的保留时间应分别与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【含量测定】 取本品20片，除去包衣，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于多塞平50mg），置100ml量瓶中，加流动相适量超声溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液10ml，置50ml量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，作为供试品溶液；另取经105℃干燥至恒重的盐酸多塞平对照品适量（多塞平和盐酸多塞平的换算因子为0.8846），精密称定，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含多塞平0.1mg的溶液，作为对照品溶液。精确量取上述两种溶液各20μl注入液相色谱仪，照盐酸多塞平项下的方法测定，即得。

［增订］

【鉴别】 （3）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液两个主峰的保留时间应分别与对照品溶液主峰的保留时间一致。