盐酸多塞平

Yansuan Duosaiping

Doxepin Hydrochloride

书页号：中国药典2005版二部-505

［修订］

本品为N，N-二甲基-3-二苯并[b,e]-噁庚英-11（6H）亚基-1-丙胺盐酸盐顺反异构体混合物。按干燥品计算，含C19H21NO·HCl应为98.0%～102.0%。

异构体比例 	照含量测定项下方法测定，按外标法以峰面积计算，供试品中含顺式异构体（Z）应为17.0%～23.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以含0.1%三乙胺的0.2mol/L磷酸二氢钠溶液-甲醇（65：35）（用2mol/L磷酸调pH至2.5）为流动相；检测波长为254nm；柱温：50℃。理论板数按顺式异构体（Z）计算不低于1500，反式异构体（E）与顺式异构体（Z）峰的分离度应大于1.5。

测定法	取本品适量，精密称定，加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取经105℃干燥至恒重的盐酸多塞平对照品，同法测定。按外标法以反式异构体（E）与顺式异构体（Z）两峰峰面积之和计算。

［增订］

有关物质 取本品适量，用流动相溶解并稀释制成每1ml中含1.0mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取2ml，置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%~30%。精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液中除溶剂峰外，如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积之和（0.2%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液顺反异构体两个主峰面积之和的2.5倍（0.5%）。