盐酸多巴胺注射液

Yansuan Duoba’an Zhusheye

Dopamine Hydrochloride Injection

书页号：2005年版二部－500

[修订]

【鉴别】取本品，照盐酸多巴胺项下的鉴别（1）、（2）和（4）项试验，显相同的结果。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.005mol/L十二烷基硫酸钠-乙腈-冰醋酸-0.1mol/L乙二胺四醋酸二钠（700:300:10:2）为流动相；检测波长为280nm。取盐酸多巴胺对照品与4-乙基邻苯二酚适量，用流动相溶解并稀释制成每1ml中各约含6μg的混合溶液，量取20μl，注入液相色谱仪，盐酸多巴胺峰和4-乙基邻苯二酚峰的分离度应大于3.0。

测定法 精密量取本品适量，用流动相定量稀释制成每1ml中含30μg的溶液，精密量取20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图。另取盐酸多巴胺对照品，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【检查】有关物质  精密量取本品适量，用流动相稀释制成每1ml中约含盐酸多巴胺0.3mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置50ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照盐酸多巴胺有关物质项下的方法测定，供试品溶液色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录XI E），每1mg盐酸多巴胺中含内毒素的量应小于1.5 EU。