[修订]

盐酸多沙普仑

Yansuan Duoshapulun

Doxapram Hydrochloride

书页号：2005年版二部－503

[修订]

【检查】有关物质  取本品适量，加水制成每1ml中约含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，加水制成每1ml中约含10µg的溶液，作为对照溶液（1）；精密量取适量，加水制成每1ml中约含2µg的溶液，作为对照溶液（2）。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（封端柱）；以乙睛-0.01mol/L醋酸钠溶液（用冰醋酸调节pH值至4.5）（30：70）为流动相；检测波长为214nm。取对照溶液（2）10µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20％；精密量取对照溶液（1）、对照溶液（2）及供试品溶液10ul分别注入液相色谱仪，记录供试品溶液色谱图至主成分峰保留时间的4倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个最大杂质峰面积不得大于对照溶液（2）的主峰面积，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液（1）的主峰面积。

【含量测定】  取本品约0.3g，精密称定，加冰醋酸20ml与醋酐20ml溶解后，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液（0.1mol/L）相当于41.50mg的C24H30N2O2 ·HCl。

[增订]

【检查】溶液的澄清度与颜色 取本品1.0g，加水50ml溶解后，溶液应澄清无色。