盐酸多西环素

Yansuan Duoxihuansu

Doxycycline Hyclate

书页号：中国药典2005年版二部附录p501

[修订]

有关物质  取本品适量，用0.0lmol/L盐酸溶液溶解并制成每1ml中含0.2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，加0.01mol/L盐酸溶液定量稀释制成每1ml中含4μg的溶液，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为记录仪满量程的20%，精确量取供试品溶液及对照溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，美他环素与β-多西环素峰面积分别不得大于对照溶液主峰面积（2.0%），其它任何杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2（1.0%），各杂质峰面积之和不得大于对照溶液主峰面积的2倍（4.0%）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（pH值适用范围应大于9）；以醋酸盐缓冲液[0.25mol/L醋酸铵－0.1mol/L乙二胺四醋酸二钠－三乙胺（100：10：1），用冰醋酸或氨水调节pH值至8.8]－乙腈（85：15）为流动相；柱温35℃；检测波长为280nm。称取土霉素对照品、美他环素对照品、β-多西环素对照品及多西环素对照品适量，用0.01mol/L盐酸溶液溶解制成每1ml中约含多西环素0.2mg与土霉素, 美他环素, β-多西环素各0.1mg的混合溶液，取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图，土霉素, 美他环素, β-多西环素, 多西环素峰依次流出，多西环素峰的保留时间为13分钟，多西环素峰与β-多西环素峰的分离度应大于4.0。多西环素峰与其相对保留时间约为1.1处杂质峰的分离度应符合要求。

测定法  精密取本品适量，用 0.01mol/L盐酸溶液溶解并定量稀释制成每1ml中含0.1mg的溶液，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取多西环素对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算供试品中C22H24N2O8的含量。

[增订]

【鉴别】  （1）取本品约0.5mg，加硫酸2ml，即显黄色。

（2）取本品适量，加甲醇稀释制成每1ml 中约含20μg的溶液，照紫外－可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在269nm和354nm波长处有最大吸收，在234nm和296nm波长处有最小吸收。