[增订]

盐酸奥昔布宁片

Yansuan Aoxibuning Pian

Oxybutynin Hydrochloride Tablets

本品含盐酸奥昔布宁(C22H31NO3·HCl)应为标示量的90.0％～110.0％。

【性状】本品为白色或类白色片。

【鉴别】（1）取本品的细粉适量(约相当于盐酸奥昔布宁50mg)，加氯仿10ml，研磨使盐酸奥昔布宁溶解，滤过，取滤液作为供试品溶液；取盐酸奥昔布宁对照品50mg，加氯仿10ml使溶解，作为对照品溶液。照薄层色谱法( 附录Ⅴ B)试验，吸取上述两种溶液各10μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲醇为展开剂，展开后，晾干，置饱和碘蒸气中显色，供试品溶液所显主斑点的颜色和位置应与对照品溶液的主斑点相同。

（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】有关物质  取本品细粉适量（约相当于盐酸奥昔布宁25mg），置25ml量瓶中，加流动相适量，振摇使盐酸奥昔布宁溶解，加流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液；精密量取1ml，至100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下色谱条件，精密量取对照溶液10μl 注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的10～20％，再精密量取供试品溶液及对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积面积之和不得大于对照溶液主峰面积的2倍 （2.0％）。

含量均匀度  取本品1片，置25ml量瓶中，加甲醇7.5ml，振摇使盐酸奥昔布宁溶解，加流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，照含量测定项下方法，依法测定含量，应符合规定(附录Ⅹ E)。

溶出度  取本品，照溶出度测定法(附录Ⅹ C 第一法)，以水500ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，经45分钟时，取溶液10ml，滤过，取续滤液，照含量项下色谱条件，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸奥昔布宁对照品适量，加水制成每1ml中约含10μg的溶液，同法测定，按外标法以峰面积计算每片的溶出量。限度为标示量的80%，应符合规定。

其他  应符合片剂项下有关的各项规定(附录Ⅰ A)。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-磷酸盐缓冲液（磷酸二氢钾1.94g，磷酸氢二钾2.48g，加水至1000ml，用1mol/l磷酸调pH值至6.8）(85︰15）为流动相；检测波长为220nm。理论板数按盐酸奥昔布宁峰计算不低于2000，盐酸奥昔布宁和相邻杂质峰的分离度应符合要求。

测定法  取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于盐酸奥昔布宁10mg），置50ml量瓶中，加甲醇15ml适量，振摇使盐酸奥昔布宁溶解，加流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另精密称取盐酸奥昔布宁对照品10mg，置50ml量瓶中，加甲醇15ml，振摇使盐酸奥昔布宁溶解，加流动相稀释至刻度，摇匀。同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】同盐酸奥昔布宁。

【规格】5mg

【贮藏】密封保存。