盐酸妥拉唑林片

Yansuan tuolazuolin Pian

Tolazoline Hydrochloride Tablets

书页号：2005年版二部－520

[修订]

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验　用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.068%磷酸溶液（50∶50）（用氨试液调节pH值至3.0）为流动相；检测波长为230nm。理论板数按盐酸妥拉唑林峰计算应不低于1500。

测定法　取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于盐酸妥拉唑林50mg），置100ml量瓶中，加流动相适量，超声使盐酸妥拉唑林溶解，并用流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置50ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸妥拉唑林对照品适量，精密称定，加流动相溶解，并定量稀释制成每1ml中含0.05mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。