盐酸尼卡地平氯化钠注射液

Yansuan Nikadiping lvhuana Zhusheye

Nicardipine Hydrochloride and Sodium Chloride Injection

本品为盐酸尼卡地平与氯化钠的灭菌水溶液，含盐酸尼卡地平以尼卡地平（C26H29N3O6）应为标示量的90.0%～110.0%；含氯化钠（NaCl）应为标示量的95.0%～105.0%。

【性状】  本品为微黄色的澄明液体。

【鉴别】  (1) 取本品10ml，滴加2%的硫氰酸铬铵试液数滴，即生成粉红色沉淀。  。

(2) 取本品10ml， 置带塞试管中，加新制的5%硫酸亚铁铵试液1.5ml及稀硫酸2滴，加0.5mol/L甲醇制氢氧化钾试液1ml，使呈碱性，强力振摇，1分钟后沉淀由墨绿色变成红棕色。

(3) 取本品钠盐和氯化物的鉴别反应（附录Ⅲ）。

(4) 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】  pH值  应为3.5～5.5

颜色  取本品，与黄色或黄绿色4号标准比色液比较，不得更深。

有关物质   避光操作。取尼卡地平杂质A对照品加流动相制成每1mL含10μg的溶液作为对照品溶液（1）；精密量取本品约含尼卡地平5mg至25ml容量瓶，用流动相稀释至刻度作为供试品溶液（1），精密量取供试品溶液（1）1ml至100ml容量瓶用流动相稀释至刻度作为对照品溶液（2）。另精密量取对照品溶液（1）1ml和对照品溶液（2）5ml，置于同一10ml容量瓶，加流动相稀释至刻度，作为对照品溶液（3）。色谱条件同含量测定。取对照品溶液（3）10 μL注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使尼卡地平和尼卡地平杂质A色谱峰的峰约为满量程的20%；尼卡地平和尼卡地平杂质A之间的分离度应符合要求。再取对照品溶液（2）和供试品溶液（1）10 μL分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分保留时间的4倍。供试品溶液（1）色谱图中如有与对照品溶液（3）色谱图中尼卡地平杂质A相应的杂质峰其面积不得大于对照品溶液（3）色谱图中尼卡地平杂质A峰面积（0.5%,以盐酸尼卡地平氯化钠注射液计）；如有其他杂质峰单个峰面积不得大于对照品溶液（2）尼卡地平的面积；杂质总量不得过2.0%。

重金属  不得过百万分之十。

不溶性微粒    取本品1瓶，依法检查，应符合规定。

热原  取本品，依法检查，剂量按家兔体重每1kg缓慢注射1ml，应符合规定。

其他  应符合注射剂项下有关的各项规定（附录ⅠB）。

【含量测定】  尼卡地平   照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(72:28)为流动相；检测波长为236nm。理论板数按盐酸尼卡地平峰计算一般不低于1500，盐酸尼卡地平峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。

测定法  避光操作。精密量取本品适量，加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含50μg的溶液，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸尼卡地平对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

氯化钠    精密量取本品10ml,加水40ml和2%糊精溶液5ml与荧光黄指示液5～8滴，用硝酸银滴定液（0.1mol/L）滴定至终点。每1ml硝酸银滴定液（0.1mol/L）相当于5.844mg的NaCl。

【类别】  血管扩张药。

【规格】  100ml:50mg(以C26H29N3O6)计与氯化钠0.9g。

【贮藏】  遮光，在阴凉处保存。