盐酸尼卡地平

Yansuan Nikadiping

Nicardipine Hydrochloride

书页号：2005年版二部－486

[修订]

【检查】  有关物质   避光操作。取尼卡地平杂质A对照品加流动相制成每1ml含4μg的溶液作为对照品溶液（1）；精密称取本品5mg至25ml容量瓶，用流动相稀释至刻度作为供试品溶液（1），精密量取供试品溶液（1）1ml至100ml容量瓶用流动相稀释至刻度作为对照品溶液（2）。另精密量取对照品溶液（1）1ml和对照品溶液（2）5ml，置于同一10ml容量瓶，加流动相稀释至刻度，作为对照品溶液（3）。照高效液相色谱法（附录V  D）测定，用十八烷基硅烷键和硅胶为填充剂，以甲醇-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液（72：28）为流动相；检测波长为236nm。取对照品溶液（3）10 μL注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使尼卡地平和尼卡地平杂质A色谱峰的峰约为满量程的20%；尼卡地平和尼卡地平杂质A之间的分离度应符合要求。再取对照品溶液（2）和供试品溶液（1）10 μL分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分保留时间的4倍。供试品溶液（1）色谱图中如有与对照品溶液（3）色谱图中尼卡地平杂质A相应的杂质峰其面积不得大于对照品溶液（3）色谱图中尼卡地平杂质A峰面积（0.2%,以盐酸尼卡地平计）；如有其他杂质峰单个峰面积不得大于对照品溶液（2）尼卡地平的面积的1/2；杂质总量不得过1.0%。