盐酸尼卡地平

Yansuan Nikadiping

Nicardipine Hydrochloride

书页号：2005年版二部－486

[修订]

【检查】  有关物质   避光操作。取本品，精密称定，加甲醇适量使溶解，用流动相定量稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液，作为供试品溶液；另取2,6-二甲基-4-(3-硝基苯基）-3,5-吡啶二甲酸-2-（N-苄基-N-甲基）乙酯甲酯（杂质Ⅰ）对照品，精密称定，加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含50μg的溶液，精密量取2ml，置100ml量瓶中，精密加入供试品溶液1ml，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录V D）试验。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液（72:28）为流动相；检测波长为236nm。取盐酸尼卡地平对照品与杂质Ⅰ对照品各适量，加甲醇适量使溶解，用流动相稀释制成每1ml中各约含0.5mg与1μg的混合溶液，取20μl，注入液相色谱仪，盐酸尼卡地平峰与杂质Ⅰ峰的分离度应符合要求；取对照溶液20μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使盐酸尼卡地平峰约为满量程的50%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的4倍。供试品溶液色谱图中如有与杂质Ⅰ保留时间一致的色谱峰，按外标法以峰面积计算，不得过0.2%；其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液中盐酸尼卡地平峰面积的0.5倍（0.5%）；杂质总量不得过1.0% 。