[新增]

盐酸左氧氟沙星

Yansuan Zuoyangfushaxing

Levofloxacin Hydrochloride

C18H20FN3O4·HCl·H2O   415.85

本品为（-)-(S)-9-氟-2，3-二氢-3-甲基-10-（4-甲基-1-哌嗪基）-7-氧代-7H-吡啶并[1，2，3-de]-[1,4]苯并噁嗪-6-羧酸盐酸盐一水合物。按干燥品计算，含C18H20FN3O4不得少于89.5％

【性状】本品为类白色至淡黄色结晶或结晶性粉末；无臭、味苦。

本品在水中易溶，在甲醇中略溶，在乙醇中微溶，在三氯甲烷、乙醚或石油醚中几乎不溶。

比旋度  取本品，精密称定，加水溶解并定量稀释制成每1ml中含20mg的溶液，依法测定（附录VI E），比旋度应为-47º至-52º。

【鉴别】（1）分别取本品及氧氟沙星对照品适量，用光学异构体项下的流动相溶解并稀释成每1ml中含0.02mg与0.04mg的溶液，作为供试品溶液和对照品溶液。照光学异构体检查项下方法试验，供试品主峰的保留时间应与对照品溶液中左氧氟沙星峰（后）的保留时间一致。

(2) 本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集1012图）一致。

(3) 本品的水溶液显氯化物的鉴别反应（附录Ⅲ）。

【检查】酸度  取本品0.1g，加水10ml溶解后，依法检查（附录VI H），pH值应为3.5~5.0。

溶液的颜色  取本品5份，各0.1g，分别加水10ml溶解后，照紫外-可见分光光度法（附录IV A）在450nm的波长处测定吸光度，均不得过0.1。

溶液的澄清度  取本品5份，各0.1g，分别加水10ml溶解后，溶液应澄清；如显浑浊，与2号浊度标准液（附录IX B）比较，均不得更浓。

有关物质  取本品适量，精密称定，用流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含1mg的溶液，摇匀，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液适量，加流动相定量稀释制成每1ml中含盐酸左氧氟沙星5μg的溶液，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%-25%，再精密量取对照溶液和供试品溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，杂质A,B,C(以左氧氟沙星峰为参比，相对保留时间约为0.74，1.08，2.57处)峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/5(0.1％)，其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2（0.25％），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（0.5％）。

光学异构体  照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以硫酸铜D-苯丙氨酸溶液（取D-苯丙氨酸1.32g与硫酸铜1g，加水1000ml溶解后，用氢氧化钠试液调节pH值至3.5）—甲醇（82：18）为流动相；柱温40℃，流速为1ml/min；检测波长为293nm。取氧氟沙星对照品适量，用流动相溶解并稀释成每1ml中约含0.2mg的溶液，取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图，右氧氟沙星与左氧氟沙星依次流出，理论板数按左氧氟沙星峰计算应不低于2500，右、左旋异构体峰之间的分离度应符合要求。

测定法  取本品适量，用流动相溶解并稀释成每1ml中约含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液适量，加流动相定量稀释制成每1ml中含盐酸左氧氟沙星10μg的溶液，作为对照溶液。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%-25%，再精密量取对照溶液和供试品溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图，供试品中如右氧氟沙星杂质峰，不得大于对照溶液主峰面积（1.0％）。

干燥失重  取本品，在105℃干燥至恒重，减失重量应为3.5％～5.0％。（附录Ⅷ L）测定。

炽灼残渣  取本品1.0g，依法检查（附录Ⅷ N，用铂金坩埚），遗留残渣不得过0.1%。

重金属  取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查（附录Ⅷ H 第二法），含重金属不得过百万分之十。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键和硅胶为填充剂[注]；以己烷磺酸钠溶液[取己烷磺酸钠0.98g，加磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钾6.8g，加水溶解并稀释至1000ml）1000ml使溶解，摇匀，加0.05mol/L磷酸溶液约500ml，调节pH值至2.4]—甲醇（3：1）为流动相；柱温40℃；流速1ml/min；检测波长为293nm。取左氧氟沙星对照品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含1mg的溶液，量取10ml置一无色试管中，在日光灯下（3500lx）照射3小时，取照射后溶液10μl注入液相色谱仪，记录色谱图，以左氧氟沙星峰为参比，相对保留时间约为1.1和1.2处应均能检测出两色谱峰，且两色谱峰的分离度符合要求。

测定法  取本品适量（约相当于左氧氟沙星50mg），精密称定，置50ml量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取10μl注入色谱仪，记录色谱图。另取左氧氟沙星对照品适量，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

注：色谱柱推荐使用Agilent ZORBAX ,C18, 5μm , 4.6mm×250mm；或相当的色谱柱。

【类别】喹诺酮类抗菌药。

【贮藏】遮光、密封保存。

【制剂】（1）盐酸左氧氟沙星片 （2）盐酸左氧氟沙星胶囊