盐酸布替萘芬

Yansuan Butinaifen

Butenafine Hydrochloride

C23H27N·HCl    353.94

本品为N-［4-(1,1-二甲基乙基)苄基］-N-甲基-1-萘甲胺盐酸盐。按干燥品计算，含C23H27N·HCl不得少于98.5%。

【性状】  本品为白色或类白色结晶性粉末；微有异臭，味微苦。

本品在甲醇或三氯甲烷中易溶，在乙醇中溶解，在丙酮中微溶，在水、乙醚或盐酸溶液(9→10)中几乎不溶。

【鉴别】  （1）取本品约5mg，加5%硫酸溶液5ml，超声，滤过，取续滤液，滴加硅钨酸试液，即产生乳白色沉淀。

（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

(3) 本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致（附录Ⅳ C）。

(4) 本品的水溶液显氯化物的鉴别反应(附录Ⅲ)。

【检查】  有关物质  取本品，用甲醇溶解并稀释制成每1ml中约含0.15mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取3ml，置200ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%。再精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.5%）。

干燥失重  取本品，在105℃干燥至恒重，减失重量不得过1.0%(附录Ⅷ L)。

炽灼残渣  不得过0.1% (附录Ⅷ N)。

重金属  取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查(附录Ⅷ H第二法)，含重金属不得过百万分之二十。

【含量测定】  照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以醋酸盐缓冲液(取醋酸钠18g，冰醋酸9.8ml，加水稀释至1000ml)-异丙醇-甲醇(17∶13∶70)为流动相；检测波长为282nm。理论板数按盐酸布替萘芬峰计算不低于2000。

测定法  取本品适量，精密称定，用甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.15mg的溶液，摇匀，精密量取10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸布替萘芬对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】  抗真菌药。

【贮藏】  遮光，密封保存。

【制剂】  （1）盐酸布替萘芬乳膏   （2）盐酸布替萘芬喷雾剂