盐酸布比卡因注射液

Yansuan Bubikayin zhusheye

Bupivacaine Hydrochloride Injection

书页号：2005年版二部－478

【删除】

原标准【鉴别】（1）及（2）

【修订】

【检查】 有关物质  取本品，用流动相制成每1ml中约含2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100 ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20µl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为记录仪满量程的10％；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0％）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（pH值适应范围大于8.0）；以乙睛－0.02mol/L磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钾6.8g 与氢氧化钠1.87g，加水溶解并稀释至1000ml，调节pH值为8.0）（65：35）为流动相；检测波长为240nm。

测定法  精密量取本品适量，加流动相稀释制成每1ml中约含25µg的溶液，精密量取20µl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸布比卡因对照品适量，精密称定，用流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含25µg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

【增订】

【鉴别】  （1）量取本品适量（约相当于盐酸布比卡因25mg），加13.5mol/L氨溶液2ml，振摇，过滤，沉淀用水洗涤，于60℃减压干燥4小时，再加0.01mol/L的盐酸甲醇溶液10ml，使沉淀物溶解，置水浴上，搅拌，蒸干，105℃干燥后，照盐酸布比卡因项下的鉴别(2)项试验，显相同的结果。

（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】  细菌内毒素  取本品，用0.06EU/ml以上的高灵敏度鲎试剂，依法检查（附录Ⅺ E），每1mg盐酸布比卡因中含内毒素的量应小于0.08EU。