盐酸布比卡因

Yansuan Bubikayin

Bupivacaine Hydrochloride

书页号：2005年版二部－478

【删除】

【鉴别】 （1）

【修订】

【检查】  有关物质  取本品，精密称定，用流动相制成每1ml中约含2mg的溶液作为供试品溶液；精密量取1ml，置100 ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙睛－0.02mol/L磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钾6.8g 与氢氧化钠1.87g，加水溶解并稀释至1000ml，调节pH值为8.0）（65：35）为流动相，检测波长为240nm。取对照溶液20µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为记录仪满量程的10％；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0％）。

【含量测定】  取本品约0.2g，精密称定，加冰醋酸20ml与醋酐20ml溶解后，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液（0.1mol/L）相当于32.49mg的C18H28N2O ·HCl。

【增订】

【检查】  溶液的澄清度与颜色  取本品1.0g，加水50ml溶解后，溶液应澄清无色。