【新增】

盐酸帕罗西汀

Yansuan Paluoxiting

Paroxetine Hydrochloride

·HCl·1/2H2O

C19H20FNO3·HCl·1/2H2O 374.84

本品为4R-（4-氟苯基）-3S-[[3，4- （亚甲二氧基）苯氧基]甲基]-哌啶盐酸盐半水化合物。按无水、无溶剂物计算，含C19H20FNO3·HCl不得少于98.5%。

【性状】  本品为白色或类白色结晶性粉末；无臭。

本品在甲醇中易溶，在乙醇中溶解，在丙酮中微溶，在水中极微溶解；在0.1mol/L盐酸中几乎不溶。

比旋度  取本品，精密称定，用甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中含10mg的溶液，依法测定（附录VI E），比旋度为-88°至-91°。

【鉴别】（1） 取本品，用甲醇制成每1ml中含50μg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录IV A）测定，在235nm、265nm、271nm与295nm的波长处有最大吸收。235nm波长处的吸光度与295nm波长处的吸光度比值应为0.92～0.96。

（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

（3） 本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致。

（4） 本品显有机氟化物的鉴别反应（附录III）。

（5） 本品的水溶液显氯化物的鉴别反应（附录III）。

【检查】  酸度  取本品0.10g，加水10ml，加热使溶解，放冷，依法测定（附录VI H），pH值应为5.5～6.5。

异构体  取本品适量，精密称定，用甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含盐酸帕罗西汀1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，作为对照溶液(1)；另取盐酸帕罗西汀和反式帕罗西汀对照品适量，加甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中各含0.1mg的溶液，作为对照溶液(2)。照高效液相色谱法（附录V D）测定，用CHIRAL-AGPTM硅胶手性柱（100×4.0mm，5μm）为色谱柱，以磷酸氢二钾缓冲液（pH6.5）[取磷酸氢二钾11.4g，加水1000ml溶解，用磷酸调节pH值至6.5]—乙腈（94：6）为流动相；检测波长为295nm，柱温为30℃。量取对照溶液(2)10μl注入液相色谱仪，调节仪器灵敏度，使盐酸帕罗西汀峰的峰高约为满量程的90%，理论板数按盐酸帕罗西汀峰计算不低于200，盐酸帕罗西汀峰与反式帕罗西汀峰的分离度应大于2.2。再精密量取供试品溶液与对照溶液(1)各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液色谱图中如有反式帕罗西汀峰，峰面积不得大于对照溶液(1)主峰面积的0.1倍 (0.1%) 。

有关物质  取本品适量，精密称定，用混合溶剂[四氢呋喃-水（1：9）]溶解并稀释制成每1ml中约含1mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取供试品溶液适量，用混合溶剂稀释制成每1ml中约含1μg的溶液，作为对照溶液。另取盐酸帕罗西汀、去氟帕罗西汀及N-甲基帕罗西汀对照品各10mg，置100ml量瓶中，用混合溶剂溶解并稀释制成每1ml各含10μg的溶液，作为系统适用性试验溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定，以辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以三氟乙酸-四氢呋喃-水（5：100：900）为流动相A，三氟乙酸-四氢呋喃-乙腈（5：100：900）为流动相B，按下列程序进行梯度洗脱；检测波长为295nm。

| 时间（min） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0→ 30 | 80 | 20 |
| 30→50 | 80→20 | 20→80 |
| 50→60 | 20 | 80 |
| 60→65 65→70 | 20→80 80 | 80→20 20 |

取系统适用性试验溶液20μl注入液相色谱仪，记录色谱图，出峰顺序为去氟帕罗西汀峰、N-甲基帕罗西汀峰、盐酸帕罗西汀峰，理论板数按盐酸帕罗西汀峰计算不低于6000,盐酸帕罗西汀峰、去氟帕罗西汀峰及N-甲基帕罗西汀峰之间的分离度均应大于2.5。精密量取对照溶液20μl注入液相色谱仪,调节仪器灵敏度,使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液色谱图中如有与系统适用性试验溶液中去氟帕罗西汀相应的杂质峰，其峰面积不得大于对照溶液主峰面积(0.1%)，其他单一杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积(0.1%)，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的5倍（0.5%）（供试品溶液色谱图中峰面积小于对照溶液主峰面积1/2的杂质峰忽略不计）。

有机溶剂残留量   精密称取正丙醇适量，用二甲基亚砜制成每1ml中约含5mg的溶液，作为内标溶液。精密称取甲醇、乙醇、丙酮、四氢呋喃、吡啶和甲苯适量，用二甲基亚砜制成每1ml中各含3mg、5mg、5mg、0.72mg、0.2mg和0.89mg的溶液，作为对照贮备溶液；精密量取对照贮备溶液、内标溶液各5ml，置50ml量瓶中，用二甲基亚砜稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。另取本品约2.0g，精密称定，置20ml量瓶中，精密加入内标溶液2ml，用二甲基亚砜稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。精密量取对照溶液及供试品溶液各10ml，置顶空瓶中，密封，顶空瓶加热温度为90℃，加热时间为30分钟，分别精密量取顶空瓶上层气体1ml，注入气相色谱仪，照残留溶剂测定法（附录ⅤIII P第二法），使用6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱（按正丙醇峰计算，理论板数不低于10000），程序升温，柱温50℃保持10分钟，以6℃/min的速度升至80℃，保持5分钟，再以40℃/min的速度升至150℃，保持5分钟；氢火焰离子化检测器。各溶剂峰之间的分离度均应符合要求。按内标法以峰面积计算，含甲醇、乙醇、丙酮、四氢呋喃、吡啶和甲苯均应符合规定。

水分  取本品，照水分测定法（附录Ⅷ M第一法 A）测定，含水分为2.0～3.0%。

炽灼残渣  不得过0.1%（附录Ⅷ N）。

重金属  取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查（附录Ⅷ H第二法），含重金属不得过百万分之十。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；取醋酸铵3.96g，加水720ml使溶解，加乙腈280ml、三乙胺10ml，用冰醋酸调节pH值至5.5为流动相；检测波长为295nm。分别取盐酸帕罗西汀、去氟帕罗西汀及N-甲基帕罗西汀对照品各5mg，置10ml量瓶中，用流动相溶解稀释至刻度，摇匀，作为系统适用性试验溶液，取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图，出峰顺序为去氟帕罗西汀峰、盐酸帕罗西汀峰、N-甲基帕罗西汀峰，理论板数按盐酸帕罗西汀峰计算不低于3000，盐酸帕罗西汀峰、去氟帕罗西汀峰及N-甲基帕罗西汀峰之间的分离度均应符合要求。

测定法  取本品约10mg，精密称定，置100ml量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取盐酸帕罗西汀对照品适量，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】  抗抑郁药。

【贮藏】  密封保存。

【制剂】  盐酸帕罗西汀片